山东省立医院东院通风系统运维管理

招 标 文 件

招标编号：SDGP370000201902003858

招 标 人：山东省立医院

招标代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2019年7月4日

目    录

- 第一部分  招标公告…………………………………………………………3

- 第二部分  投标人须知………………………………………………………5

- 前附表…………………………………………………………………………5

- 一、说明………………………………………………………………………8

- 二、招标文件…………………………………………………………………8

- 三、投标文件编制……………………………………………………………9

- 四、投标文件递交……………………………………………………………14

五、开标与评标………………………………………………………………15

六、合同签订…………………………………………………………………21

七、处罚、质疑………………………………………………………………22

八、保密………………………………………………………………………22

九、专利权……………………………………………………………………23

十、解释权……………………………………………………………………23

十一、其他……………………………………………………………………23

第三部分  招标要求…………………………………………………………24

第四部分  合同条款…………………………………………………………30

第五部分  合同格式…………………………………………………………35

第六部分  附件………………………………………………………………39

附件一 投标函……………………………………………………………… 39

附件二 授权委托书………………………………………………………… 40

附件三 开标一览表………………………………………………………… 41

附件四 投标明细表………………………………………………………… 42

附件五 技术偏离表………………………………………………………… 43

附件六 商务偏离表………………………………………………………… 44

附件七 服务承诺及其它优惠条件………………………………………… 45

附件八 质保期外备品备件、易损件报价表……………………………… 45

附件九 与所投医疗器械配套耗材的价格表……………………………… 45

附件十 维保方案及维保费用报价表……………………………………… 46

附件十一 证明文件格式…………………………………………………… 47

附件十二 封面格式………………………………………………………… 53

第一部分   招标公告

| 山东省立医院东院通风系统运维管理招标公告 |  |
| --- | --- |
| 一、采购人：山东省立医院 地址：济南市历城区机场路7617号(山东省立医院) |  |
| 联系方式：053188733060(山东省立医院) |  |
| 采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南经十东路9677号 |  |
| 联系方式：55516738 |  |
| 二、采购项目名称：山东省立医院东院通风系统运维管理采购项目 |  |
| 采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370000201902003858 |  |
| 采购项目分包情况： |  |
| 标包; 货物服务名称; 数量; 投标人资格要求; 本包预算金额（最高限价，单位：万元）. A; 通风系统运维管理; 1; 1供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须为未列入“信用山东”、“信用中国”及“中国政府采购网”失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；2营业执照经营范围与本项目具体采购内容相关，，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；5本项目不接受联合体报价。; 40.000000. |  |
| 三、获取招标文件 |  |
| 1.时间：2019年7月22日9时0分至2019年7月26日16时30分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外） |  |
| 2.地点：济南市历下区经十东路10567号成城大厦A座2415室 |  |
| 3.方式：现场报名。报名时须携带：①营业执照或事业单位法人证书副本；②法人代表授权委托书及被授权代表身份证（若法人参加报价，携带法人身份证）；③“信用山东”、“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询截图。说明：①以上报名材料须提供原件及加盖单位公章的复印件各1套，且复印件须与原件保持一致，否则不予办理报名登记手续。②报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。③对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝其参与政府采购活动。 |  |
| 4.售价：售价：150元/份（售后不退） |  |
| 四、公告期限：2019年7月22日 至 2019年7月26日 |  |
| 五、递交响应文件时间及地点 |  |
| 1.时间：2019年8月14日9时30分至2019年8月14日9时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：济南市经十东路10567号成城大厦A座23层第三会议室 |  |
| 六、开标时间及地点 |  |
| 1.时间：2019年8月14日9时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：济南市经十东路10567号成城大厦A座23层第三会议室 |  |
| 七、采购项目联系方式： |  |
| 联系人：邴文超 联系方式：55516738 |  |
| 八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等 本项目为山东省立医院东院通风系统运维管理，详见技术要求，本项目预算为：40万元 |  |
| 九、采购项目需要落实的政府采购政策 （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；（3）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（4）价格扣除幅度：价格给予6%的扣除，监狱企业价格给予6%的扣除。 |  |

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
|  | 综合说明 采 购 人：山东省立医院 地 址：济南经十东路9677号 采购项目：山东省立医院东院通风系统运维管理 采购需求：本项目为山东省立医院东院通风系统运维管理，主要包含省立医院东院区风系统的检查：检查送、排风机的风量是否正常；检查回风机的风量是否正常；检查回风滤网是否聚积灰尘（一个月清洗一次）；检查新风机出风温度是否正常；检查表冷器是否脏堵并清洗。本项目预算为：40万元 服务标准：符合国家相关标准要求 运维期限：1年 |
|  | 合同名称：山东省立医院东院通风系统运维管理合同 |
|  | 资金来源：自筹 |
|  | 投标有效期：投标截止日起120日历日 |
|  | 招标方式：公开招标 |
|  | 招标答疑： 提交质疑文件时间：2019年7月29日上午11：30时前 领取答疑文件时间：2019年7月29日下午16：30时 提交（领取）质疑文件地点：山东省鲁成招标有限公司2415室（济南市经十路10567号成城大厦A座） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向招标代理和招标人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc55516738@163.com ），并电话通知。招标人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
|  | 投标文件份数：正本一份，副本四份，电子文档1份。 装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
|  | 投标文件送达截止时间：2019年8月14日9:30（逾期送达概不接受） 投标文件递交至：济南市历下区经十东路10567号成城大厦A座23层第三会议室 |
|  | 开标时间：2019年8月14日9:30（北京时间） 开标地点：济南市历下区经十东路10567号成城大厦A座23层第三会议室 |
|  | 评标办法：综合评分法 |
|  | 踏勘现场：统一组织 踏勘地点：山东省立医院东院后院瀑布下 踏勘时间：2019年7月29日 09：30 踏勘联系电话：68772330 |
|  | 预算金额：40万元人民币。投标人的投标报价不得高于预算金额，投标人投标报价高于预算金额的，作废标处理。 |
|  | 招标人：山东省立医院 地 址：济南市经五纬七路324号 联系人：王工 电话：0531-68772330 招标代理单位：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十路10567号成城大厦A座 联系人：邴文超 电 话：0531-5551678 |

- 一、说明

1.  招标人

招标人系指山东省立医院

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

- 3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向招标代理购买招标文件并登记备案；

3.4在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

- 4  货物定义

- 4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- 4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 5.  投标费用

- 5.1无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

- 5.2 公证费：由中标人向公证处交纳公证费，金额为中标价的0.8‰，当中标价金额较小计算的公证费低于500元时，按500元收取，投标人在计算投标报价时应综合考虑在投标报价中。

5.3由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定的服务标准向招标代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

- 6.  招标文件构成

- 本招标文件共分六部分，内容如下：

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  投标人须知

- 第三部分  招标要求

- 第四部分  合同条款

- 第五部分  合同格式

- 第六部分  附件

- 7.  招标文件澄清和修改

- 7.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

- 7.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 7.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

响应文件包括以下主要内容：报价部分，资格审查部分，技术文件，商务文件。

11.1  报价部分

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）报价明细表

（4）报价编制说明（如有）：详细的费用投入计算及成本测算

11.2  资格审查部分（资格证明文件）

（1）营业执照副本或事业单位法人证书副本；

（2）法定代表人授权委托书，如法定代表人参加投标，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件加盖公章；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）2018年度财务状况表（12、证明文件格式的格式1）或银行资信证明；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（12、证明文件格式的的格式2）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（12、证明文件格式的的格式3）；

（7）供应商投标截止日前3年内类似业绩证明材料（合同复印件）；

(8) 有关的认证证书（如果有）；

（9）供应商或投标产品制造商为小型和微型企业的，须提供《小微企业声明函》（附件十四的格式4）、《从业人员声明函》（12、证明文件格式的格式5）原件及复印件（如果有）；

（10）供应商为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）；

（11）残疾人福利性企业声明函（12、证明文件格式的格式6）（如果有）；

（12）节能或环保产品证明（如果有）；

（13）供应商认为需要提交的其他文件。

根据财库〔2016〕125号文的规定，采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询开标时间前供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格证明文件除附在投标文件中之外，需单独装订一册。

备注：①评审委员会在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明原件（若因年检原因原件无法到场，需出具相关部门开具的证明原件）；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以资格证明文件为准，资格审查（1）-（6）不合格的不进入评审阶段；③以上资格审查部分（资格证明文件）“书面声明”请供应商认真填写，若没有，请按格式填写。

11.3  技术标包含：

（1）维保方案；

（2）岗位职责及管理制度；

（3）质量保证措施；

（4）服务方案；

（5）针对本项目的人员配备；

（6）供应商认为需要提供的其它内容。

11.4 商务文件

（1）供应商基本情况（包括但不限于企业人数、获奖情况、单位地址、电话、传真、有效法人营业执照和资质证书复印件等）；

（2）供应商投标截止日前3年同类项目一览表；

（3）商务偏离说明表；

（4）供应商认为需要说明的其他商务文件或说明。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。供应商须根据本项目实际情况结合以往的经验，依据国家相关取费标准竞报，总价包干。总价应包括完成本项目所需的人工费、机械费、管理费、利润、保险、规费、税金、政策性文件规定及风险、责任等各项应有费用，同时应包含各种测试实验费用，评价、编制评估报告、专家评审费用、水电费用等直至项目工程完成的所有服务内容的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务。供应商在报价时，应充分考虑自身情况以及市场因素，同时还应充分考虑现场因素。

10.2 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

10.3本项目合同结算方式为固定总价合同（运维管理过程中，产生的更换材料、配件的费用报医院审计据实结算。），不因任何原因而调整。

10.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

10.5 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.6投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使买方有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

10.7投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.8投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.9对于进口货物，投标人应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。综合单价为运至招标人项目的现场后安装调试后的价格，应含到岸价，关税、进口环节增值税、所有清关费用及国内运保费、装卸费、保管费、安装调试费、检测验收费、培训及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。本次招标由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则招标人有权取消其中标资格。

进口货物在交货时要向招标人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

- 11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”。

11.2 投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本以及单独密封的开标一览表三份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

- 13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十）：

1) 招标编号、项目名称、包号

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于 2019年  月   日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 14.  投标保证金

无

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为 120 日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但不得修改投标文件的其他内容。

- 四、投标文件递交

16.  投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

- 18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案。

18.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.2在有关人员监督下，由招标人或委托的公证人员核验各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格（如投标人法定代表人证或授权委托书及身份证）。

19.3. 由招标人委托的公证机构或投标人代表对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，并宣读唱标单，并由投标人的授权代表在唱标单上现场签字确认。

19.4招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

19.5 投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动放弃投标资格。

19.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

19.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致的；

(5) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格。

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

- 21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：招标代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评审

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、投标人不参加开标仪式及询标事宜；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

D、不具备招标文件中规定资格要求的；

E、投标有效期不足的；

F、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

G、投标文件中的商务条款、货物配置、技术参数明显不符合招标文件要求。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价，其报价应作为无效报价。

B、投标文件载明的交货时间超过招标人项目进度要求的交货时间；

C、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

D、投标文件中的技术规格、技术标准明显不符合招标文件要求；

E、投标文件附有招标人不能接受的条件；

F、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.  投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

23.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 24.  综合评审

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 企业综合实力；

3) 维保方案；

4）岗位职责及管理制度；

5) 质量保证措施；

6) 服务方案；

7) 针对本项目的人员配备；

8）其他。

24.3评标方法：本项目采用综合评分法择优选择中标人。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分因素 | 评标项目 | 评分标准 | 打分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（10分） | 项目业绩 | 1、供应商提供近三年（以合同签订时间为准）承揽的通风系统维保项目业绩，每具有一项得2分，最高得8分； 注：以上业绩须同时提供合同原件，未按上述要求提供的不得分。 | 0-8 | 8 |
|  |  | 综合实力 | - 供应商拟派本项目项目经理具有相关专业中级及以上职称的得2分（提供证书原件，缺一项不得分）； | 0-2 | 2 |
| 2 | 技术部分（45分） | 维保方案 | 磋商小组根据各供应商提交的维保方案服务内容是否全面、合理、到位、完善等方面综合比较，优秀11-15分，良好6-11分，一般1-6分。 | 0-15 | 15 |
|  |  | 岗位职责及管理制度 | 磋商小组根据各供应商岗位责任制度、职业道德规范制度、职业培训制度、档案管理制度、财务管理制度等内部管理制度是否健全、规定合法、合规、科学合理等方面综合比较，优秀11-15分，良好6-11分，一般1-6分。。 | 0-15 | 15 |
|  |  | 质量保证措施 | 磋商小组根据各供应商的质量保证措施是否全面、合理、可行等方面综合比较，优秀11-15分，良好6-11分，一般1-6分。 | 0-15 | 15 |
| 3 | 服务部分（30分） | 服务方案 | 磋商小组根据供应商服务方案的完整性、针对性，以及承诺的最短响应时间、到场时间及故障排除时间等进行综合评价，优秀11-15分，良好6-11分，一般1-6分。 | 0-15 | 15 |
|  |  | 针对本项目的人员配备 | 磋商小组根据各供应商人员配备、组织领导、专业技能、工作经历等规划、安排是否合理得当进行综合比较，优秀11-15分，良好6-11分，一般1-6分。 | 0-15 | 15 |
| 4 | 报价部分（15分） | 投标报价（10分） | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*10 | 0-10 | 10 |
|  |  | 备品备件得分（5分） | 满足招标文件要求且备品备件报价最低的报价为评标基准价，其本项为满分（5分）。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）*5 | 0-5 | 5 |
| 基 础 总 分 |  |  |  |  | 100 |

说明：（1）投标人须提供业绩证明（业绩证明以合同原件为准）供招标人进行核验、计分。

（2）近三年指投标截止日前推三年。

24.4评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)属于节能产品目录中非强制采用的节能产品，需在资格证明文件中明确，享受鼓励优惠政策。

2) 投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供报价明细表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供属于政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、环境标志产品证明资料的不给予鼓励优惠政策，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3) 在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4) 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 投标人如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

投标报价时，投标人须提供《小微企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商《小微企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

7）小微企业所投产品所占比例由企业提供，格式自定。

3、监狱企业

1) 给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批确认。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

- 27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

六、合同签订

28  中标通知

28.1中标结果公告将在中国政府采购网、中国山东政府采购网。不再以书面方式通知未中标投标人。招标代理对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 履约保证金

- 无

- 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、保密

33.  保密

投标人对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标人原因造成资料泄密，投标人承担相应责任。

- 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

- 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理，当对一个问题有多种解释时以招标代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 十一、其他

- 其他

- 36.1投标人所报产品技术参数必须满足招标人要求。

- 36.2 招标人不保证低价中标。

- 36.3 在签订合同前，招标人有权调整采购数量。

第三部分  招标要求

一、招标单位：山东省立医院

二、项目名称：山东省立医院东院通风系统运维管理

三、项目地点：济南经十东路9677号

四、项目规模：

通风清单：

一、通风设备清单

| 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 型号 | 风量m3/h | 外形尺寸 （长×宽×高) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF(S)/1/001/01 | 地下室车库送风 | 39G1824 | 35200 | 3900×2450×1950 | 1 |
| 2 | SF(S)/1/001/02 | 地下室车库送风 | 39G1824 | 35200 | 3900×2450×1950 | 1 |
| 3 | SF(S)/1/001/03 | 地下室车库送风 | 39G1825 | 40900 | 4100×2550×1950 | 1 |
| 4 | SF(S)/1/001/04 | 地下室车库送风 | 39G1825 | 40900 | 4100×2550×1950 | 1 |
| 5 | SF(S)/1/001/05 | 地下室车库送风 | 39G2226 | 51400 | 3800×2650×2350 | 1 |
| 6 | SF(S)/1/001/06 | 地下室车库送风 | 39G2226 | 51400 | 3800×2650×2350 | 1 |
| 7 | SF(S)/1/001/07 | 地下室车库送风 | 39G1824 | 35800 | 3900×2450×1950 | 1 |
| 8 | SF(S)/1/001/08 | 地下室车库送风 | 39G1824 | 35800 | 3900×2450×1950 | 1 |
| 9 | SF(S)/1/001/09 | 地下室车库送风 | 39G1016 | 13900 | 3200×1650×1150 | 1 |
| 10 | SF(S)/1/001/15* | 地下室厨房送风 | 39G2025 | 35650 | 3850×2550×2150 | 1 |
| 11 | SF(S)/1/001/16* | 地下室厨房送风 | 39G1822 | 27300 | 5150×2250×1950 | 1 |
| 12 | AHU/1/001/01* | 静脉配置辅助用房 | 39G0610 | 3500 | 4400×1050×750 | 1 |
| 13 | AHU/1/001/02* | 中心供应辅助用房 | 39G0610 | 3900 | 4400×1050×750 | 1 |
| 14 | AHU/1/001/03* | 中心供应污染区送风 | 39G0609 | 2300 | 4950×950×750 | 1 |
| 15 | AHU/1/001/04* | 中心供应污染区回风 | 39G0609 | 2300 | 1250×950×750 | 1 |
| 16 | AHU/1/001/05* | 中心供应清洁区 | 39G0712 | 5360 | 4550×1250×850 | 1 |
| 17 | FAHU/1/001/01* | 厨房生加工间送风 | 39G0813 | 6500 | 3750×1350×1800 | 1 |
| 18 | FAHU/1/001/02 | 厨房库房送风 | 39G0610 | 4000 | 3550×1050×1400 | 1 |
| 19 | FAHU/1/001/03 | 食堂管理区域送风 | 39G0609 | 2000 | 4350×950×750 | 1 |
| 20 | FAHU/1/001/04 | 食堂区域送风 | 39G0609 | 2200 | 4350×950×750 | 1 |
| 21 | FAHU/1/001/05 | D楼地下室送风 | 39G0609 | 2400 | 3250×950×1400 | 1 |
| 22 | FAHU/1/001/06 | D楼地下室送风 | 39G0609 | 2200 | 3250×950×1400 | 1 |
| 23 | AHU/B/101/01 | 查体中心1层公共区域 | 39G2330 | 56500 | 5950×3050×2450 | 1 |
| 24 | AHU/B/102/01 | 查体中心2层公共区域 | 39G1016 | 11500 | 4300×1650×1150 | 1 |
| 25 | AHU/B/103/01 | 查体中心3层公共区域 | 39G1016 | 10500 | 4300×1650×1150 | 1 |
| 26 | FAHU/B/101/01 | 查体中心1层诊室 | 39G0813 | 6100 | 3750×1350×1800 | 1 |
| 27 | FAHU/B/102/01 | 查体中心2层诊室 | 39G0813 | 7300 | 3750×1350×1800 | 1 |
| 28 | FAHU/B/103/01 | 查体中心3层诊室 | 39G2330 | 6000 | 3750×1350×1800 | 1 |
| 29 | FAHU/C/104M/01 | B楼裙房送风 | 39G1622 | 27500 | 5750×2250×1750 | 1 |
| 30 | FAHU/C/104M/02 | B楼主楼送风 | 39G2334 | 51000 | 6250×3450×2450 | 1 |
| 31 | AHU/D/102/01 | 门诊楼2层公共区域 | 39G1117 | 11500 | 4550×1750×1250 | 1 |
| 32 | AHU/D/102/02 | 门诊楼2层公共区域 | 39G1117 | 11500 | 4550×1750×1250 | 1 |
| 33 | AHU/D/102/03 | 门诊楼1层外区药房 | 39G0813 | 6500 | 4350×1350×1800 | 1 |
| 34 | AHU/D/102/04 | 门诊楼1层外区药房 | 39G0813 | 6500 | 1350×1350×950 | 1 |
| 35 | AHU/D/102/05 | 门诊楼1层内区药房 | 39G0712 | 5500 | 4250×1250×1600 | 1 |
| 36 | AHU/D/102/06 | 门诊楼1层内区药房 | 39G0712 | 5500 | 1250×1250×850 | 1 |
| 37 | AHU/D/103/01 | 门诊楼3层公共区域 | 39G0914 | 7500 | 4350×1450×1050 | 1 |
| 38 | AHU/D/103/02 | 门诊楼3层公共区域 | 39G0914 | 7500 | 4350×1450×1050 | 1 |
| 39 | AHU/D/104/01 | 门诊楼4层公共区域 | 39G1317 | 14000 | 4550×1750×1450 | 1 |
| 40 | AHU/D/104/02 | 门诊楼4层公共区域 | 39G1317 | 14000 | 4550×1750×1450 | 1 |
| 41 | AHU/D/104M/01 | 门诊楼1层公共区域 | 39G1822 | 27000 | 5650×2250×1950 | 1 |
| 42 | AHU/D/104M/02 | 门诊楼1层公共区域 | 39G1822 | 27000 | 5650×2250×1950 | 1 |
| 43 | FAHU/D/101/01 | 门诊楼1层诊室 | 39G0609 | 1800 | 3750×950×1400 | 1 |
| 44 | FAHU/D/101/02 | 门诊楼1层诊室 | 39G0609 | 1300 | 3750×950×1400 | 1 |
| 45 | FAHU/D/102/01 | 门诊楼1层、2层诊室 | 39G1015 | 9000 | 3750×1550×2200 | 1 |
| 46 | FAHU/D/102/02 | 门诊楼1层、2层诊室 | 39G1015 | 9000 | 3750×1550×2200 | 1 |
| 47 | FAHU/D/102/03 | 门诊楼2层诊室 | 39G0609 | 2650 | 3750×950×1400 | 1 |
| 48 | FAHU/D/102/04 | 门诊楼2层诊室 | 39G0609 | 2550 | 3750×950×1400 | 1 |
| 49 | FAHU/D/103/01 | 门诊楼3层诊室 | 39G1015 | 8500 | 3750×1550×2200 | 1 |
| 50 | FAHU/D/103/02 | 门诊楼3层诊室 | 39G0914 | 7000 | 3750×1450×2000 | 1 |
| 51 | FAHU/D/103/03 | 门诊楼3层诊室 | 39G0610 | 2800 | 3250×1050×1400 | 1 |
| 52 | FAHU/D/103/04 | 门诊楼4层诊室 | 39G0610 | 2800 | 3250×1050×1400 | 1 |
| 53 | FAHU/D/104/01 | 门诊楼4层诊室 | 39G1015 | 8500 | 3750×1550×2200 | 1 |
| 54 | FAHU/D/104/02 | 门诊楼4层诊室 | 39G1015 | 8000 | 3750×1550×2200 | 1 |
| 55 | FAHU/D/104/03 | 门诊楼4层诊室 | 39G0609 | 2650 | 3750×950×1400 | 1 |
| 56 | FAHU/D/104/04 | 门诊楼4层诊室 | 39G0609 | 2100 | 3750×950×1400 | 1 |
| 57 | FAHU/D/104M/01* | 门诊楼3层HIV送风 | 39G0813 | 7500 | 4350×1350×950 | 1 |
| 58 | FAHU/D/104M/01* | 门诊楼3层HIV送风 | 39G0813 | 7500 | 4350×1350×950 | 1 |
| 59 | FAHU/E/104M/01 | C楼裙房 | 39G1522 | 20000 | 5450×2250×1650 | 1 |
| 60 | FAHU/E/115/01 | C楼主楼送风 | 39G2334 | 57000 | 5650×3450×2450 | 1 |
| 61 | FAHU/F/101/01 | 急诊楼一层送风 | 39G1518 | 20000 | 5050×1850×1650 | 1 |
| 62 | FAHU/F/102/01 | 急诊楼二层送风 | 39G1518 | 20000 | 5050×1850×1650 | 1 |
| 63 | FAHU/F/102/02 | 急诊楼三层送风 | 39G0609 | 1850 | 3250×950×1400 | 1 |
| 64 | FAHU/G/101/01 | D楼一层送风 | 39G0813 | 6600 | 4050×1350×1800 | 1 |
| 65 | FAHU/G/102/01 | D楼二层送风 | 39G1016 | 11500 | 4250×1650×2200 | 1 |
| 66 | FAHU/G/104M/01 | D楼三、四层送风 | 39G0610 | 2700 | 4550×1050×850 | 1 |
| 67 | FAHU/G/114/01 | D楼主楼送风 | 39G2334 | 51000 | 5650×3450×2450 | 1 |
| 68 | SF(S)/2/001/01* | 厨房送风 | 39G1822 | 30000 | 5350×2250×1950 | 1 |
| 69 | FAHU/2/001/01 | 厨房辅助用房送风 | 39G1317 | 17000 | 3950×1750×2800 | 1 |
| 70 | AHU/A/101/01 | A楼1层公共区 | 39G0813 | 6000 | 4050×1350×1800 | 1 |
| 71 | AHU/A/102/01 | A楼2层公共区 | 39G0712 | 4400 | 3950×1250×1600 | 1 |
| 72 | AHU/A/103/01 | A楼3层公共区 | 39G0813 | 5150 | 4050×1350×1800 | 1 |
| 73 | FAHU/A/103M/01 | A楼裙房送风 | 39G1518 | 15500 | 4850×1850×1650 | 1 |
| 74 | FAHU/A/103M/02 | A楼主楼送风 | 39G2226 | 38500 | 5850×2650×2350 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 74 |

| 序号 | 设备编号 | 型号 | 服务区域 | 风量 m3/h | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF/1/002/01 | CFB 500 4P-3 | 油箱间送风 | 3000 | 1 |
| 2 | EF/1/002/01 | CFB 500 4P-3 | 油箱间排风 | 3000 | 1 |
| 3 | EF/1/002/02 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1000 | 1 |
| 4 | SF(S)/1/001/10～12 | TDA 710-V-12AA-7-7/26/PAGAS | 锅炉房送风 | 14800 | 3 |
| 5 | EF(S)/1/001/10～12 | TDA 710-V-12AA-5-5/18/PAGAS | 锅炉房排风 | 12000 | 3 |
| 6 | EF(S)/1/001/13、14 | TDA 1000-V-14AA-6-12/6/PPG | 柴油发电机房排风 | 30800 | 2 |
| 7 | EF(S)/1/001/15 | CPF 560(BDB/C) | 厨房区域值班通风 | 22000/14000 | 1 |
| 8 | SF(S)/1/001/13、14 | TDA 1000-V-14AA-9-9/22/PPG | 柴油发电机房送风 | 33900 | 2 |
| 9 | SF(S)/1/001/17 | CFT 355(FDA/C) | 厨房区域值班通风补风 | 11000/6000 | 1 |
| 10 | SF/1/001/01 | CCD 10/8 4P-1 1SK | 报警阀间送风 | 1900 | 1 |
| 11 | EF/1/001/01 | CFT 200(BDB/C) | 报警阀间排风 | 1900 | 1 |
| 12 | SF/1/001/02 | CFT 280(BDB/C) | 中水机房送风 | 3400 | 1 |
| 13 | EF/1/001/02 | CFT 280(BDB/C) | 中水机房排风 | 3400 | 1 |
| 14 | SF/1/001/03 | TDA 800-V-12AA-7-7/14/PPG | 水泵房送风 | 19100 | 1 |
| 15 | EF/1/001/03 | TDA 800-V-12AA-8-8/22/PPG | 水泵房排风 | 19100 | 1 |
| 16 | SF/1/001/04 | TDA 630-12AA-5-5/26/PPG | 热交换房送风 | 10100 | 1 |
| 17 | EF/1/001/04 | TDA 710-V-12AA-9-9/22/PPG | 热交换房排风 | 10100 | 1 |
| 18 | SF/1/001/05 | TDA 900-V-14AA-6-12/10/PPG | 冷冻机房送风 | 22700 | 1 |
| 19 | EF/1/001/05 | TDA 900-V-14AA-9-9/10/PPG | 冷冻机房排风 | 22700 | 1 |
| 20 | SF/1/001/06 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 真空泵房送风 | 2000 | 1 |
| 21 | EF/1/001/06 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 真空泵房排风 | 2000 | 1 |
| 22 | SF/1/001/07 | CCK 15/15 | 空压机房送风 | 6900 | 1 |
| 23 | EF/1/001/07 | CFT 355(BDB/C) | 空压机房排风 | 6900 | 1 |
| 24 | SF/1/001/08 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 气动物流送风 | 3000 | 1 |
| 25 | EF/1/001/08 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 气动物流排风 | 3000 | 1 |
| 26 | SF/1/001/09 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 强电进线间送风 | 1000 | 1 |
| 27 | EF/1/001/09 | CCD 9/7 4P-1 3SY | 强电进线间排风 | 1000 | 1 |
| 28 | SF/1/001/10 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 弱电进线间送风 | 1000 | 1 |
| 29 | EF/1/001/10 | CCD 9/7 4P-1 3SY | 弱电进线间排风 | 1000 | 1 |
| 30 | SF/1/001/11 | CFT 250(FDA/C) | 高压配电室送风 | 3800 | 1 |
| 31 | EF/1/001/11 | CCK 12/9 | 高压配电室排风 | 3800 | 1 |
| 32 | SF/1/001/12 | TDA 800-V-12AA-7-7/18/PPG | 变电所送风 | 16000 | 1 |
| 33 | EF/1/001/12 | TDA 800-V-12AA-9-9/10/PPG | 变电所排风 | 16000 | 1 |
| 34 | SF/1/001/13 | CFT 315(BDB/C) | UPS间送风 | 5700 | 1 |
| 35 | EF/1/001/13 | CCK 15/11 | UPS间排风 | 5700 | 1 |
| 36 | SF/1/001/14 | CFB 355 4P-3(S) | 油箱间送风 | 700 | 1 |
| 37 | EF/1/001/14 | CFB 355 4P-3(S) | 油箱间排风 | 700 | 1 |
| 38 | SF/1/001/15 | TDA 630-12AA-5-5/28/PPG | 低压配电室送风 | 10600 | 1 |
| 39 | EF/1/001/15 | TDA 710-V-12AA-5-5/18/PPG | 低压配电室排风 | 14700 | 1 |
| 40 | SF/1/001/16 | CCD 12/9 6P-1 3SY | UPS间送风 | 4100 | 1 |
| 41 | EF/1/001/16 | CCD 12/9 6P-1 3SY | UPS间排风 | 4100 | 1 |
| 42 | SF/1/001/17 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟送风 | 3850 | 1 |
| 43 | SF/1/001/18 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟送风 | 3850 | 1 |
| 44 | SF/1/001/19 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟送风 | 3850 | 1 |
| 45 | EF/1/001/17 | CCD 9/7 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1000 | 1 |
| 46 | EF/1/001/18* | CFT 355(BDB/C) | 切配间排风 | 6500 | 1 |
| 47 | EF/1/001/19 | CCK 12/9 | 厨房库房排风 | 4000 | 1 |
| 48 | EF/1/001/20 | CPF 280(BDB/C) | 厨房管理区域排风 | 3200 | 1 |
| 49 | EF/1/001/21 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 食堂区域排风 | 2400 | 1 |
| 50 | EF/1/001/22* | CFT 280(BDB/C) | 静脉配置辅助用房排风 | 3500 | 1 |
| 51 | EF/1/001/23* | CFT 280(BDB/C) | 中心供应辅助用房排风 | 3900 | 1 |
| 52 | EF/1/001/24* | CFT 315(BDB/C) | 中心供应清洁区排风 | 5360 | 1 |
| 53 | EF/1/001/25 | CCD 10/8 4P-1 3SK | D楼地下室排风 | 2300 | 1 |
| 54 | EF/1/001/26 | CCD 9/9 4P-1 3SK | D楼地下室排风 | 1870 | 1 |
| 55 | EF/1/001/27 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟排风 | 3850 | 1 |
| 56 | EF/1/001/28 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟排风 | 3850 | 1 |
| 57 | EF/1/001/29 | CCD 12/9 6P-1 3SY | 管道沟排风 | 3850 | 1 |
| 58 | EF/B/101/01 | CFT 280(FDA/C) | 查体中心一层排风 | 3300 | 1 |
| 59 | EF/B/102/01 | CFT 315(FDA/C) | 查体中心二层排风 | 4500 | 1 |
| 60 | EF/B/103/01 | CFT 280(FDA/C) | 查体中心三层排风 | 7000 | 1 |
| 61 | EF/B/104/01 | CFT 315(FDA/C) | 查体中心公共区排风 | 5250 | 1 |
| 62 | EF/B/104/02 | CFT 315(FDA/C) | 查体中心厕所排风 | 5500 | 1 |
| 63 | EF/B/104/03 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 查体中心MRI事故通风 | 2000 | 1 |
| 64 | EF(S)/B/104/01～03 | CPF 560(FDA/C) | 查体中心公共区排风兼中庭排烟 | 23000 | 3 |
| 65 | EF/C/104M/01 | CFT 710(FDA/C) | B楼裙房排风 | 27500 | 1 |
| 66 | EF/C/104M/02 | CFT 800(BDB/T) | B楼主楼排风 | 35000 | 1 |
| 67 | EF/C/105/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 68 | EF/C/106/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 69 | EF/C/107/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 70 | EF/C/108/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 71 | EF/C/109/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 72 | EF/C/110/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 73 | EF/C/111/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 74 | EF/C/112/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 75 | EF/C/113/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 76 | EF/C/114/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫星机房通风 | 1100 | 1 |
| 77 | EF/D/101/01 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 门诊楼1层排风 | 1800 | 1 |
| 78 | EF/D/101/02 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 门诊楼一1层排风 | 1300 | 1 |
| 79 | EF/D/102/01 | CFT 400(FDA/C) | 门诊楼1、2层排风 | 9000 | 1 |
| 80 | EF/D/102/02 | CFT 400(FDA/C) | 门诊楼1、2层排风 | 9000 | 1 |
| 81 | EF/D/102/03 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 门诊楼2层排风 | 2650 | 1 |
| 82 | EF/D/102/04 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 门诊楼2层排风 | 2550 | 1 |
| 83 | EF/D/103/01 | CFT 355(FDA/C) | 门诊楼3层排风 | 8500 | 1 |
| 84 | EF/D/103/02 | CFT 315(FDA/C) | 门诊楼3层排风 | 7500 | 1 |
| 85 | EF/D/103/03 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 门诊楼3层排风 | 2800 | 1 |
| 86 | EF/D/103/04 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 门诊楼4层排风 | 2800 | 1 |
| 87 | EF/D/104/01 | CFT 400(FDA/C) | 门诊楼4层排风 | 8500 | 1 |
| 88 | EF/D/104/02 | CFT 400(FDA/C) | 门诊楼4层排风 | 8000 | 1 |
| 89 | EF/D/104/03 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 门诊楼4层排风 | 2650 | 1 |
| 90 | EF/D/104/04 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 门诊楼4层排风 | 2100 | 1 |
| 91 | EF/D/104M/01 | CFT 355(FDA/C) | 门诊楼卫生间排风 | 11000 | 1 |
| 92 | EF/D/104M/02 | CFT 355(FDA/C) | 门诊楼卫生间排风 | 11000 | 1 |
| 93 | EF/D/104M/03* | CCK 15/11 | 门诊楼三层HIV排风 | 6600 | 1 |
| 94 | EF(S)/D/104M/01～04 | CFT 710(FDA/C) | 门诊楼公共区排风兼中庭排烟 | 32000 | 1 |
| 95 | EF/E/104M/01 | CFT 560(FDA/C) | C楼裙房排风 | 20000 | 1 |
| 96 | EF/E/105/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 97 | EF/E/106/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 98 | EF/E/107/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 99 | EF/E/108/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 100 | EF/E/109/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 101 | EF/E/110/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 102 | EF/E/111/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 103 | EF/E/112/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 104 | EF/E/113/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 105 | EF/E/114/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 106 | EF/E/115/01 | CFT 800(BDB/T) | C楼病房排风 | 38500 | 1 |
| 107 | EF/F/101/01 | CFT 450(FDA/C) | 急诊楼一层排风 | 15600 | 1 |
| 108 | EF/F/101/02 | CCD 10/8 4P-1 3SK | 急诊楼一层卫生间排风 | 2750 | 1 |
| 109 | EF/F/102/01 | CPF 500(FDA/C) | 急诊楼二层排风 | 17500 | 1 |
| 110 | EF/F/102/02 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 急诊楼二层MRI事故排风 | 2000 | 1 |
| 111 | EF/F/102/03 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 急诊楼二层MRI事故排风 | 2000 | 1 |
| 112 | EF/F/103/01 | CCD 10/8 4P-1 1SK | 急诊楼三层排风 | 1850 | 1 |
| 113 | EF/F/104/01 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 洁净机房配电间 | 600 | 1 |
| 114 | EF/F/104/02 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 洁净机房辅助用房排风 | 600 | 1 |
| 115 | EF/F/104/03 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 洁净机房辅助用房排风 | 600 | 1 |
| 116 | EF/F/104/04 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 洁净机房辅助用房排风 | 600 | 1 |
| 117 | EF/F/104M/01 | CCK 10/10 | 急诊楼一、二层卫生间排风 | 3300 | 1 |
| 118 | EF/G/104M/01 | CFT 500(FDA/C) | D楼裙房排风 | 21000 | 1 |
| 119 | EF/G/104M/02 | CCD 9/9 4P-1 3SK | 吸引泵房排风 | 600 | 1 |
| 120 | EF/G/105/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 121 | EF/G/106/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 122 | EF/G/107/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 123 | EF/G/108/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 124 | EF/G/109/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 125 | EF/G/110/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 126 | EF/G/111/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 127 | EF/G/112/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 128 | EF/G/113/01 | CCD 9/7T 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1800 | 1 |
| 129 | EF/G/114/01 | CFT 800(BDB/T) | D楼主楼排风 | 35000 | 1 |
| 130 | SP/C/115/01 | TDA-800L-12AA-7-7/26/PPG | B楼楼梯间正压送风 | 21000 | 1 |
| 131 | VP/C/115/01 | TDA-710L-12AA-7-7/32/PPG | B楼消防前室正压送风 | 17600 | 1 |
| 132 | SP/C/115/02 | TDA-800L-14AA-9-9/37.5/PPG | B楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 133 | SP/E/104M/01 | TDA-800L-12AA-7-7/26/PPG | C楼楼梯间正压送风 | 21000 | 1 |
| 134 | VP/E/104M/01 | TDA-710L-12AA-7-7/32/PPG | C楼消防前室正压送风 | 17600 | 1 |
| 135 | SP/E/115/01 | TDA-800L-14AA-9-9/37.5/PPG | C楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 136 | SP/G/104/01 | TDA-800L-14AA-9-9/37.5/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 137 | SP/G/104M/01 | TDA-800L-12AA-7-7/26/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 21000 | 1 |
| 138 | VP/G/104M/01 | TDA-710L-12AA-7-7/32/PPG | D楼消防前室正压送风 | 17600 | 1 |
| 139 | SP/G/114/01 | TDA-800L-14AA-9-9/37.5/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 140 | SF/2/001/01 | TDA 710-V-12AA-5-5/18/PPG | 1号变电所送风 | 13800 | 1 |
| 141 | EF/2/001/01 | TDA 710-V-12AA-8-8/24/PPG | 1号变电所排风 | 13800 | 1 |
| 142 | EF/2/001/02 | CPF 560(BDB/C)(S) | 厨房辅助用房排风 | 17000 | 1 |
| 143 | EF/2/001/03 | CCD 9/7 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1000 | 1 |
| 144 | EF/2/001/04 | CCD 9/7 4P-1 3SY | 卫生间排风 | 1000 | 1 |
| 145 | EF/A/103M/01 | CFT 500(BDB/C) | A楼裙房排风 | 13500 | 1 |
| 146 | EF/A/103M/02 | CFT 800(BDB/C) | A楼主楼排风 | 37500 | 1 |
| 147 | EF/A/103M/03 | CFT 315(BDB/C) | A楼裙房卫生间排风 | 4000 | 1 |
| 148 | EF/A/103M/04 | CFT 560(BDB/C) | A楼裙房公共区排风 | 15500 | 1 |
| 149 | SF/H/102M/01 | TDA 710-V-12AA-5-5/24/PPG | 4号变电所送风 | 12500 | 1 |
| 150 | EF/H/102M/03 | TDA 710-V-12AA-5-5/24/PPG | 4号变电所排风 | 12500 | 1 |
| 151 | SP/A/113/01 | TDA 710-V-12AA-8-8/36/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 21000 | 1 |
| 152 | VP/A/113/01 | TDA 630-V-14AA-9-9/36/PPG | D楼消防前室正压送风 | 17600 | 1 |
| 153 | SP/A/113/02 | TDA 800-14AA-12-12/26/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 154 | SP/H/116/01 | TDA 710-V-12AA-8-8/36/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 21000 | 1 |
| 155 | VP/H/116/01 | TDA 630-V-14AA-9-9/36/PPG | D楼消防前室正压送风 | 17600 | 1 |
| 156 | SP/H/116/01 | TDA 800-14AA-12-12/26/PPG | D楼楼梯间正压送风 | 26250 | 1 |
| 157 | YJ/1/001/01* | YJ-400 | 厨房排风 | 40000 | 1 |
| 158 | YJ/1/001/02* | YJ-300 | 厨房排风 | 30000 | 1 |
| 159 | YJ/1/001/01* | YJ-400 | 厨房排风 | 40000 | 1 |
| 160 | YJ/1/001/02* | YJ-300 | 厨房排风 | 30000 | 1 |
| 161 | YJ/2/001/01* | YJ-300 | 厨房排风 | 30000 | 1 |
| 162 | EF(S)/1/001/01 | CPF 800(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 42200 | 1 |
| 163 | EF(S)/1/001/02 | CPF 800(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 42200 | 1 |
| 164 | EF(S)/1/001/03 | CPF 900(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 49000 | 1 |
| 165 | EF(S)/1/001/04 | CPF 900(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 49000 | 1 |
| 166 | EF(S)/1/001/05 | CPF 1000(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 61600 | 1 |
| 167 | EF(S)/1/001/06 | CPF 1000(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 61600 | 1 |
| 168 | EF(S)/1/001/07 | CPF 800(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 43000 | 1 |
| 169 | EF(S)/1/001/08 | CPF 800(BDB/T) | 地下室车库排风兼排烟 | 43000 | 1 |
| 170 | EF(S)/1/001/09 | CPF 500(FDA/C) | 地下室车库排风兼排烟 | 16600 | 1 |
| 171 | EF(S)/1/001/16 | CPF 450(FDA/C) | D楼回车场排风兼排烟 | 13200 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 179 |

二、转轮式全热交换器

| 序号 | 设备编号 | 参考型号 | 服务空调箱 | 新风量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/h | 台 |
| 1 | HRV/C/104M/01 | HRT-2800 | FAHU/C/104M/01 | 27500 | 1 |
| 2 | HRV/C/104M/02 |  | FAHU/C/113/01 | 51000 | 1 |
| 3 | HRV/E/104M/01 | HRT-2400 | FAHU/E/104M/01 | 24000 | 1 |
| 4 | HRV/E/115/01 |  | FAHU/E/113/01 | 57000 | 1 |
| 5 | HRV/G/114/01 |  | FAHU/G/112/01 | 51000 | 1 |
| 6 | HRV/A/103M/01 | HRT-2400 | FAHU/A/103M/01 | 22800 | 1 |
|  |  |  |  | 合计 | 6 |

- 维保内容：本项目为山东省立医院东院通风系统运维管理，主要包含省立医院东院区通风系统的检查及维修：检查送、排风机的风量是否正常；检查回风机的风量是否正常；检查回风滤网是否聚积灰尘（一个月清洗一次）；检查新风机出风温度是否正常；检查表冷器是否脏堵并清洗等。

其他要求：须提供4人以上工作人员，7*24小时驻场服务。

以上运维管理过程中，产生的更换材料、配件的费用报医院审计据实结算。

第四部分  合同条款

1、 定义

1.1   “合同” 系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4   “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5   “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、 技术规范

2.1    提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、 知识产权

3.1    乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、 付款

付款方式：：无预付款，每半年支付一次，运维管理过程中，产生的更换材料、配件的费用报医院审计据实结算。

5、 交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1    乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2    乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3    乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4    乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5    根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6    如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7    除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8    在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、 包装和标记

7.1    乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2    乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3    每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4    凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、 技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1   合同生效后   日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3   如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、 风险负担

9.1   货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、 验收

10.1   乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、 索赔

11.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2   如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3   如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、 违约赔偿

12.1   乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2  如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3   如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4   按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、 合同修改

13.1  甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、 违约终止合同

14.1   在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、 破产终止合同

15.1   如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、 不可抗力

16.1   甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2   在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3   双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17   税费

17.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18   转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19   通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、 争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、 合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第五部分  合同格式

采购合同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲    方:

乙    方:

日    期:

（甲方）所需                  (货物名称)经                  （代理机构名称）以        招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定             （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币                               （大写）

人民币                               （小写）

分项价格见中标货物清单

- 四、付款

付款方式：：无预付款，每半年支付一次，运维管理过程中，产生的更换材料、配件的费用报医院审计据实结算。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于        以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                                     。

- 六、履约保证金

- 无

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：              乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                     开户单位：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

地    址：                     地    址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

签订时间：                     签订时间：

第六部分   附   件

附件一：

投  标  函

山东省立医院：

经研究，我们决定参加招标编号为           的（项目名称）供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定缴纳中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为   日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

授权代表：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

(授权代表签字)

(投标人名称及公章)

日    期：

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （投标人名称）的 （姓名 ） 为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：      ）        项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件

附件三：

开 标 一 览 表

单  位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 总报价： 元,大写： |
| 备件单价合计报价 | 单价合计报价： 元,大写： |
| 投标人对招标文件的 认同情况 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

说明：本报价内容一览表除与公开招标投标文件装订在一起外，应单独密封三份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

- 附件四：

| 备件报价明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商/品牌 | 单价 |
|  |  | 型号 |  |  |
| 1 | 电动机 | Y2-180M-4 18.5kw |  |  |
| 2 | 电动机 | Y2-132M-4 7.5kw |  |  |
| 3 | 电动机 | Y2-132M-4 5.5kw |  |  |
| 4 | 风机箱 | HTFC22 | 山东三利 |  |
| 5 | 新风机 | KHP400 | 开利 |  |
| 6 | 外转子风机 | YWD2.2 |  |  |
| 7 | 电动阀门 | DN40 |  |  |
| 8 | 电动阀门 | DN50 |  |  |
| 9 | 电动阀门 | DN65 |  |  |
| 10 | 电动阀门 | DN80 |  |  |
| 11 | 电动阀门 | DN100 |  |  |
| 12 | 电动执行器 | DHC-5 | OVENTROP |  |
| 13 | 电动执行器 | DHC-10 | OVENTROP |  |
| 14 | 电动执行器 | D2024 | Honeywell |  |
| 15 | 压差表 | DPS400 | Honeywell |  |
| 16 | 防冻开关 | T6951A1025 | Honeywell |  |
| 17 | 控制模块 | CP-IPC | Honeywell |  |
| 18 | 控制模块 | CP-EXPIO | Honeywell |  |
| 19 | 控制模块 | CP-SPC | Honeywell |  |
| 20 | 涡轮蝶阀 | DN40 |  |  |
| 21 | 涡轮蝶阀 | DN50 |  |  |
| 22 | 涡轮蝶阀 | DN65 |  |  |
| 23 | 涡轮蝶阀 | DN80 |  |  |
| 24 | 涡轮蝶阀 | DN100 |  |  |
| 25 | 压力表及阀门弯头组件 |  |  |  |
| 26 | 变频器 | ACS510-01-017A-4 | ABB |  |
| 27 | 变频器 | ACS510-01-025A-4 | ABB |  |
| 28 | 变频器 | ACS510-01-038A-4 | ABB |  |
| 29 | 变频器 | ACS510-01-072A-4 | ABB |  |
| 30 | 表冷器 | 2200*1800 |  |  |
| 31 | 表冷器 | 3000*2300 |  |  |
| 32 | 表冷器 | 1500*950 |  |  |
| 33 | 表冷器 | 2000*1500 |  |  |
| 34 | 表冷器 | 2000*1000 |  |  |
| 35 | 铸钢过滤器 | DN40 |  |  |
| 36 | 铸钢过滤器 | DN50 |  |  |
| 37 | 铸钢过滤器 | DN65 |  |  |
| 38 | 铸钢过滤器 | DN80 |  |  |
| 39 | 铸钢过滤器 | DN100 |  |  |
| 40 | 转轮全热交换器 | BMZ-500（Q） | 美诺邦玛 |  |
| 41 | 转轮全热交换器 | BMZ-580（Q） | 美诺邦玛 |  |
| 42 | 转轮全热交换器 | BMZ-250（Q） | 美诺邦玛 |  |
| 43 | 转轮全热交换器 | BMZ-150（Q） | 美诺邦玛 |  |
| 44 | 转轮全热交换器 | BMZ-380（Q） | 美诺邦玛 |  |
| 45 | 过滤网 | 2200*1800 |  |  |
| 46 | 过滤网 | 3000*2300 |  |  |
| 47 | 过滤网 | 1500*950 |  |  |
| 48 | 过滤网 | 2000*1500 |  |  |
| 49 | 过滤网 | 2000*1000 |  |  |
| 单价合计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字或盖章）：                                    年   月   日

- 注： 如上表中有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

附件五：

技术偏离表

货物名称 :                                         包号：

| 项次或页次 |  | 投标文件 描 述 | 与招标文件 的偏差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 | 投标人的 投标文件 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件六:

商务偏离表

货物名称 :                                        包号：

| 项次或页次 |  | 投标文件 描 述 | 与招标文件 的偏差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 | 投标人的 投标文件 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

- 附件七：                 服务承诺及其它优惠条件

- （格式自定）

- 附件十一：                     证明文件格式

格式1  近三年（2016年1月1日至今）无不良信誉证明

（需声明投标人近三年未发生重大质量安全事故；无弄虚作假和重大违法违纪行为；无医药购销领域商业贿赂方面的不良记录。）

格式2 财务状况报告

（附财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或其基本开户银行出具的资信证明）

格式3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（附缴纳税收的凭据或发票及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

格式4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

格式6  从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件十二：                         封面格式：

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………