山东省立医院（中心院区）

(统一社会信用代码：12370000495571840L)

环境信息依法披露报告

报告年度：2022年

编制日期：2022年10月23日

单位基本信息

| 单位名称 | 山东省立医院（中心院区） | 统一社会信用代码 | 12370000495571840L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 | 地理位置 | 中心经度116.978056 中心纬度36.656111 | 116.978056 | 中心纬度 | 36.656111 |
| 法定代表人 | 孟冬 | 邮政编码 | 250021 |  |  |  |
| 环保负责人 | 任鲁生 | 联系电话 | 68776036 |  |  |  |
| 行业类别 | 综合医院。锅炉 | 生产周期 | 365天/年 |  |  |  |
| 排污许可证号 | 12370000495571840L001V |  |  |  |  |  |

废水排放信息（2022年）

| 排放口名称 |  | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 |  | 总出水口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | DW001 |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 |  | DB/37596-2020 |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 间歇排放 |  |  |  |  |
|  | 企业名称 |  | 排口名称 | 时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  | PH | 流量(m3) |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 排放量(t) |  | 浓度 | 排放量(t) | 浓度 |  |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-01 | 25.1 | 0.569 |  | 2.71 | 0.0519 | 7.35 | 23452 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-02 | 22.0 | 0.584 |  | 0.332 | 0.00868 | 7.48 | 26174 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-03 | 24.8 | 0.783 |  | 0.338 | 0.0106 | 7.61 | 31579 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-04 | 20.5 | 0.572 |  | 0.379 | 0.0106 | 7.62 | 27936 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-05 | 25.7 | 0.719 |  | 0.361 | 0.0101 | 7.53 | 28017 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-06 | 32.3 | 1.03 |  | 0.407 | 0.0130 | 7.40 | 31903 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-07 | 31.6 | 1.07 |  | 0.424 | 0.0146 | 7.36 | 34119 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-08 | 25.3 | 0.888 |  | 0.417 | 0.0147 | 6.87 | 35087 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-09 | 29.9 | 0.974 |  | 0.305 | 0.00993 | 7.00 | 32493 |
|  | 山东省立医院（中心院区） |  | 省立医院中心院区 | 2022-10 | 25.1 | 0.986 |  | 0.294 | 0.0109 | 7.21 | 37581 |
|  |  |  |  | 平均值 | 26.2 | 0.818 |  | 0.597 | 0.0155 | 7.34 | 30834 |
|  |  |  |  | 最大值 | 32.3 | 1.07 |  | 2.71 | 0.0519 | 7.62 | 37581 |
|  |  |  |  | 最小值 | 20.5 | 0.569 |  | 0.294 | 0.00868 | 6.87 | 23452 |
|  |  |  |  | 累计值 | -- | 8.18 |  | -- | 0.155 | -- | 308341 |

废气无组织排放排放信息（2022年）

| 排放去向 |  |  | 排入大气外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 |  |  | 委托济南金航环保检测科技有限公司检测，手工检测 |  |  |  | 监测频次 | 按照排污许可证核发频次监测 |  |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 氨（氨气） | 硫化氢 |  | 臭气浓度 | 甲烷 |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  | \ | \ |  | \ | \ | \ |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  | \ | \ |  | \ | \ | \ |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | 0.2 | 0.02 |  | 10 | 1 | \ |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | \ | \ |  | \ | \ | \ |  |  |  |
| 上半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 监测项目 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  | 排 放 速 率(kg/h) |  | 超标情况 |  |  |
| 2022年3月14日 |  | 氨 |  |  | 0.14 |  | \ |  | 无 |  |  |
| 2022年3月14日 |  | 硫化氢 |  |  | 未检出 |  | \ |  | 无 |  |  |
| 2022年3月14日 |  | 臭气浓度 |  |  | <10 |  | \ |  | 无 |  |  |
| 下半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 监测项目 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  | 排 放 速 率(kg/h) |  | 超标情况 |  |  |
| 2022年8月8日 |  | 氨 |  |  | 0.11 |  | \ |  | 无 |  |  |
| 2022年8月8日 |  | 硫化氢 |  |  | 未检出 |  | \ |  | 无 |  |  |
| 2022年8月8日 |  | 臭气浓度 |  |  | <10 |  | \ |  | 无 |  |  |

噪声排放排放信息（2022年）

| 检测点位 | 第一季度检测结果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 57.9 | 49.0 |
| 2# | 58.2 | 49.3 |
| 3# | 58.7 | 49.3 |
| 4# | 58.5 | 48.8 |
| 检测点位 | 第二季度检测结果 |  |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 52.9 | 43.8 |
| 2# | 53.5 | 44.0 |
| 3# | 53.5 | 43.6 |
| 4# | 54.0 | 44.3 |
| 检测点位 | 第三季度检测结果 |  |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 58.2 | 48.2 |
| 2# | 59.1 | 48.5 |
| 3# | 58.0 | 47.3 |
| 4# | 59.4 | 49.3 |

固体（危险）废物排放信息（2022年一季度）

| 固体名称 | 固废类别 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 医疗废物 | 259751 | 259751 | 0 | 焚烧 |
| 医疗废物处置单位：山东腾笙环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |

固体（危险）废物排放信息（2022年二季度）

| 固体名称 | 固废类别 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 医疗废物 | 249512 | 249512 | 0 | 焚烧 |
| 医疗废物处置单位：山东腾笙环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |

固体（危险）废物排放信息（2022年三季度）

| 固体名称 | 固废类别 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 医疗废物 | 303615 | 303615 | 0 | 焚烧 |
| 医疗废物处置单位：山东腾笙环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 《山东省立医院中心院区污水站环境影响报告表》 | 山东省环境科学研究设计院 |  |  |
| 环评报告批复文件 | 《山东省立医院中心院区污水站》批复 | 济南市生态环境局槐荫分局 | 济槐环建审【2017】70号 |  |
| 排污许可证 | 《排污许可证》 | 济南市生态环境局 | 91370100MA3M632M6D001V |  |

突发环境事件应急预案

已制订《山东省立医院突发环境事件应急预案》，并于2019年 8月16日执行 附件链接： 《山东省立医院突发环境事件应急预案》电子版（点击打开）；